## 事業内容
応募申請エントリーシート（事業内容）※オレンジ色の網かけがすべて無くなるように入力してください
松戸市民会館 |  | ☚施設名 | ※↓数値項目の入力 は単位不要
提出書類／様式 | 項目・欄 | 確認事項・記入事項 （右欄へ）
【別紙２】 経費内訳 | 所要経費欄 | ”(1)総事業費” 金額 ☛
”(4)補助対象経費支出予定額” 金額 ☛
”(7)補助基本額” 金額 ☛
”(8)補助金所要額” 金額 ☛
【様式１】応募申請書 |  | 公印があるか [選択]
日付は正しいか [選択]
連絡先が記載されているか [選択]
団体の分類 [選択]
【別紙１-１】 【別紙１-２】 実施計画書 | ＜１．事業の目的・概要＞ | 導入する再生可能エネルギー設備等 [選択] ※選択肢に該当しない場合、複数種導入する場合は”その他”を選択のこと
|  | 上欄記入＝「その他」 の場合のみその内容を記述 ☛ | ━
CO2削減と災害時のレジリエンス機能について導入設備の規模・仕様等概要とともに具体的に記述されているか [選択]
事業期間年度 [選択]
| ＜２．導入施設＞ | 施設の防災目的 [選択]
避難場所の収容人数 （避難施設のみ） ☛
基礎自治体の人口 （避難施設のみ） ☛
|  | 収容人数／基礎自治体の人口 （避難施設のみ） ※自動計算 | ━
施設の業務継続計画への位置づけ [選択]
耐震性の確認書類の添付（必須） [選択]
ハザードマップの添付（必須） [選択]
地域特性について（土砂災害） [選択] ※ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ該当の場合、対策・措置・確認 必須
地域特性について（浸水被害） [選択] ※各種浸水区域に該当する場合、対策・措置・確認 必須
| ＜３．設備導入の区分＞ | 設備導入の区分 [選択] ①再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ設備、未利用ｴﾈﾙｷﾞｰ活用設備、ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ等 ②省エネルギー設備（①と併せて導入する場合限る） ③付帯設備（①、②と併せて導入する設備）
| ＜4．事業の内容＞ | 【補助対象として導入するエネルギー発生設備（付帯設備＝パワコン、蓄電池等含む）の出力・容量】 ※該当しない設備は記入欄のプルダウンから”━”選択すること
太陽光パネル 出力合計 （kW） ☛ ※蓄電池がシステムとして連携していること（必須）
パワコン 出力合計 （kW） ☛ ※太陽光発電（補助対象）の出力に直接関係するﾊﾟﾜｺﾝは蓄電池システム内蔵のものを含めて合計
|  | ■積載率（１２０％以上＝過積載） ※自動計算 | ━
蓄電池 容量合計 ※再エネ設備等と同時に導入すること（必須） （kWh） ☛
車載型蓄電池 容量合計 ※再エネ設備等と同時に導入すること（必須）(kWh) ☛
地中熱利用設備 出力合計 （kW） ☛
バイオマス熱利用設備 出力合計 （kW） ☛
バイオマス発電設備 出力合計 （kW） ☛
バイオマス熱電併給設備 出力電力合計 （kW） ☛
コージェネ 出力合計 （kW） ☛
太陽熱利用設備 （kW） ☛
温泉熱利用設備 （kW） ☛
上欄記載以外 ※設備名と出力 （kW）を右欄に記入のこと ☛
【補助対象として導入する省エネルギー機器の台数・員数】 ※該当しない設備は記入欄プルダウンから”━”選択すること
高効率空調 室外機台数 （台） ☛
高効率照明 灯具台数 （台） ☛
高効率給湯設備 給湯機台数 （台） ☛
断熱材等 敷設面積 （㎡） ☛
平時に省エネ効果を得られるＥＭＳ （台） ☛
上欄記載以外 ※設備名と台数（台）を右欄に記入のこと ☛
【補助対象として導入する設備の役割等】
平時・災害時に自家消費できる規模か [選択] ※自己託送は不可
自立・分散型エネルギーシステム： 災害時に自立的に稼働するか（補助対象のすべての系統）（必須） [選択]
補助対象設備（省エネルギー設備除く）は耐震クラスＳで設置されるか（必須） [選択]
平時の役割 ※副次的効果を含めて記述のこと [選択]
災害時の役割 ※別添1 導入量算出表の記載内容も含めて記述のこと [選択]
|  | ■関連資料： 【別添１】導入量算出表・・・記載は正しいか [選択] ・補助対象の省エネルギー設備はすべて特定負荷表欄に詳細に記載されているか（照明、空調等） ・再エネ・蓄電池の規模・容量は所定の範囲内になっているか ・熱供給設備：災害時に熱供給するエリアについて正しく吟味特定されているか |  | ■費用対効果（効果対費用）等算出表 ※別添2-1 別添2-2 CO2排出量削減効果等集計表記載の値 ①欄は小数点以下第2位まででｲﾝﾌﾟｯﾄ（厳守）
| ＜５．事業効果＞ 別添2-1 CO2排出量削減効果集計表 関連項目 | B-1”実施計画書”＜5．事業効果＞ B-10”別添２ CO2排出量削減効果等集計表” B-11”CO2削減効果の算定根拠” B-12”ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ削減額根拠資料” の４つの資料の整合性はとれているか |  | 項目 | 導入設備（補助対象） [選択] | CO2削減量[年間] ① （t-CO2／年） | 耐用年数 ② (年) | CO2削減量[累計] ③ （t-CO2） ※自動計算 | 補助対象経費支出 予定額 ④ （円） | 費用効率性 (効果対費用) ⑤ ＝④／③ （円/t-CO2） ※自動計算 | ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ削減額 [年間]…⑥ (円/年) ※千円未満切り捨てて入力
|  | CO1削減量[年間]（合計） ※右の表”■費用対効果等算出表”の計算結果が自動転記 | ━ | 設備ⅰ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | CO2削減量[累計]（合計） ※右の表”■費用対効果等算出表”の計算結果が自動転記 | ━ | 設備ⅱ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | 費用効率性※右の表”■費用対効果等算出表”の計算結果が自動転記 | ━ | 設備ⅲ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | ランニングコスト削減額[年間] （千円） ※右の表”■費用対効果等算出表”の計算結果が自動転記 | ━ | 設備ⅳ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | 上の4項目についての算定根拠を詳細に正しく記載しているか [選択] |  | 設備ⅴ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | 耐用年数は正しいか [選択] |  | 設備ⅵ |  |  |  | ━ |  | ━
|  | 事業完了後の設備の維持管理体制・CO2削減効果計測方法 [選択] |  | 設備ⅶ |  |  |  | ━ |  | ━
| ＜６．事業の普及性＞ | 普及拡大のための効果的で具体的なアクションプランの記述 [選択] |  | 設備ⅷ |  |  |  | ━ |  | ━
| ＜７．事業の実施体制＞ | B-5"事業の実施体制表" [選択] ・問題ないスキーム、補助対象範囲、支払い、提供するサービスの明記 |  | 合計 |  | ━ |  | ━ | ━ | ━ | ━
|  | 事業の実施スケジュール <令和6年1月31日までの完了> [選択] ※2か年事業の場合は初年度の完了 |  |  | ※↑不要のセルはプルダウンから”━”選択すること |  |  |  |  | 1円未満四捨五入↑
資金計画に無理はないか [選択]
| ＜８．災害時の再エネ設備等の 運用体制＞ | 災害時 確実に設備稼働する為の備え（ﾏﾆｭｱﾙ整備・訓練等）は 記述されているか [選択]
| ＜９．事業実施に関する事項＞ | 辞退・中止に至らぬよう十分な事前検討を行ったか [選択]
他の国の補助金との関係 [選択]
固定買い取り制度による売電は行わない（必須） [選択]
許認可、権利関係等の調整 [選択]
国土強靭化地域計画が策定されているか（必須） [選択]
国の政策への取組状況 該当項目の数 [選択]
| ＜１０．その他＞ | 財政力指数 ☛
導入方式 [選択]
【別紙２】経費内訳 | 経費内訳表記載の金額・項目の 妥当性の確認 ※公募要領・交付規定・概要説明資料・Q&A集参照 | 金額の根拠(見積書)等の添付 [選択]
補助対象設備の範囲は適切か [選択]
補助対象経費の範囲は適切か [選択]
利益等排除の対象が含まれる場合、適切に考慮されているか [選択]
補助対象外経費の計上があるか [選択]
補助対象外経費として計上している経費項目・設備等を列記 ☛ （見える化モニター、気象計、フェンス、撤去費、各種申請費など）
C-3"消費税仕入税額控除の取扱ﾁｪｯｸﾘｽﾄ”記載内容との整合はとれているか [選択]
累計CO2削減量の欄は正しく転記されているか [選択] ・別添2-1CO2削減効果等集計表の合計欄の値（※年間の値と間違わないように）を正しく転記
その他添付書類 | 補助要件を確認できる資料 | 設備の図面＝システム図、配置図、仕様図等 および 各書類記述内容の根拠等を示す資料を添付しているか [選択]
| 経理的基礎等に関する書類 （事業主体が民間企業の場合のみ） | 貸借対照表、損益計算書は添付されているか [選択]
|  | 債務超過になっていないか [選択] |  | ■経営指標 ※ブランクのセルは、プルダウンから”━”を選択のこと | [6 empty] | (単位 円）
|  | 流動比率（前期（直近）） ※右の表”■経営指標”の計算結果が自動転記 流動資産÷流動負債×100% | ━ | 貸借対照表日（年.月.日） |  | 流動資産 | 流動負債 | 流動比率 ※自動計算 | 自己資本 | 総資本 | 自己資本比率 ※自動計算
|  | 自己資本比率（前期（直近）） ※右の表”■経営指標”の計算結果が自動転記 自己資本÷総資本×100 | ━ | 前々期 | ━ | ━ | ━ | ━ | ー | ー | ━
| 歳入歳出予算書（見込書）抜粋表 （事業主体が自治体の場合のみ） | 歳入歳出予算書（見込書）抜粋表は添付されているか |  | 前期（直近） | ━ | ━ | ━ | ━ | ー | ー | ━
特記事項等 |  |  |  | ①直近の2決算期の貸借対照表及び損益計算書 をもとに記載 ②法人の設立から1会計年度を経過していない場合は、申請年度の事業計画及び収支予算 をもとに記載 ※”前期（直近）”の欄に記入 ③法人の設立から1会計年度を経過し、かつ、2会計年度を経過していない場合は、直近の1決算期に関する貸借対照表及び損益計算書 をもとに記載 ※”前期（直近）”の欄に記入
※右側の表からの転写
※右側の表からの転写