## Slide 1: 通信システム構成図
【凡例】
JC-STAR適合ラベル取得製品
IP通信機能の無い機器
通信ケ－ブル（IP通信）
通信ケ－ブル(IP通信以外)
電力ケーブル

## Slide 2: 通信システム構成図
【記載例：ハイブリッドPCSが含まれる場合】
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
インターネット
(クラウド)
クラウドGW EMS
ローカルGW データ収集装置
記載例にならい、通信システムの構成図（ブロック図）を記載すること。
図中の「○○○○」には機器の型番・製品名など、機器を特定できる情報を記入した上で、機器の役割を近くに記載すること。
B4「単線結線図、配置図」およびExcelファイルの様式D2「導入機器の仕様書」のリストと整合した内容であること。
IP通信機器を有する機器は、漏れなくJC-STAR適合ラベルを取得している必要がある。
インターネット（パブリック）や社内LAN（プライベート）で直接通信を行う機器（ゲートウェイ：GW）を図中で明示すること。「遠隔監視装置」という名称でも可。
同じ型番と接続方法の機器はまとめて記載して構わない（数量が分かるように記載する必要はない）。
既設のEMSなどに本補助事業で新規に導入する太陽光発電設備を接続する場合は、既存の機器についても図示し、接続関係が分かるようにすること。
配線の種類を記載すること。
通信ケ－ブル（IP通信）の例：Ethernet
通信ケ－ブル(IP通信以外)の例：RS-485
電力ケーブルの例：DC（直流）配線、AC（交流）配線
電力ケーブルを本様式に網羅的に記入する必要はなく、例示の程度で構わない。配線の詳細についてはB4「単線結線図、配置図」で確認する。
凡例は必要に応じて追加して構わない。
【凡例】
JC-STAR適合ラベル取得製品
IP通信機能の無い機器
通信ケ－ブル（IP通信）
通信ケ－ブル(IP通信以外)
電力ケーブル
太陽光用PCS
ハイブリッドPCS
太陽電池モジュール
蓄電池
太陽電池モジュール
Ethernet
RS-485
RS-485
RS-485
Ethernet

## Slide 3: 通信システム構成図
【記載例：蓄電池用PCSが含まれる場合】
○○○○
○○○○
○○○○
インターネット
(クラウド)
クラウドGW EMS
ローカルGW データ収集装置
○○○○
ローカルGW
○○○○
制御装置
【凡例】
JC-STAR適合ラベル取得製品
IP通信機能の無い機器
通信ケ－ブル（IP通信）
通信ケ－ブル(IP通信以外)
電力ケーブル
○○○○
○○○○
○○○○
太陽光用PCS
蓄電池用PCS
太陽電池モジュール
蓄電池
RS-485
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Ethernet